**Обгрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
код ДК 021:2015 – 31120000- 3 « Генератори »**

**( ДК 021:2015-31121100-3 « Дизель генераторна установка» (дизель- генератор)**

 (назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-01-011018-а)**

**Для облаштування споруд цивільного захисту на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 11.07.2023 №1/10142-23 інформуємо стосовно наявних облаштованих укриттів у Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій (далі – Університеті), виникла необхідність у закупівлі дизель-генератора.**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  Параметри (вимоги Замовника) | Одиниця виміру /шт/ |  Кількість товару |
|  **1**  |   **Дизель-генератор** Вихід 12В – наявність Час безперервної роботи -24г;. Максимальна потужність-33кВт; Номінальна потужність-30 кВт; Ступінь захисту-IP54; Тип альтернатора-синхронний; Рівень шуму (дБа) – 68 дБа; Витрата палива, л/г – 5 л/год.; Вид палива: дизель; Тип двигуну - 4 тактний; Двигун Ricardo № 4105DS; Лічильник мотогодин – наявність Об’єм паливного баку(л) – 125л; AVR (автоматичний регулятор напруги) - наявність Вага(кг) – 1170; Висота: (мм) – 1300; Ширина (мм) – 1000; Глибина( мм) – 2250; Варіант виконання - у кожусі; Наявність АКБ; АВР( автоматичний ввід резерву)- наявність  Система охолодження- водяне; Тип запуску – електростартер/автоматика. Країна виробник- Японія Гарантія- 2 роки |  шт |  1,0 |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості**

**предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015 – 31120000- 3 « Генератори »**

**( ДК 021:2015-31121100-3 « Дизель генераторна установка» (дизель- генератор)**

 (назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-01-011018-а)**

380 000,00 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 380 000,00 грн. | 380 000,00 грн. | Очікувану вартість закупівлі визначено відповідно до п.1, розділу ІІІ примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженого наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, шляхом аналізу цінових пропозицій.За результатами опрацювання очікувана вартість закупівлістановить 380 000,00 грн. |