**Обгрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  
код ДК 021:2015 – 31120000- 3 « Генератори »**

**( ДК 021:2015-31121100-3 « Дизель генераторна установка» (дизель- генератор)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-01-011018-а)**

**Для облаштування споруд цивільного захисту на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 11.07.2023 №1/10142-23 інформуємо стосовно наявних облаштованих укриттів у Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій (далі – Університеті), виникла необхідність у закупівлі дизель-генератора.**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Параметри  (вимоги Замовника) | Одиниця виміру  /шт/ | Кількість товару |
| **1** | **Дизель-генератор**  Вихід 12В – наявність  Час безперервної роботи -24г;.  Максимальна потужність-33кВт;  Номінальна потужність-30 кВт;  Ступінь захисту-IP54;  Тип альтернатора-синхронний;  Рівень шуму (дБа) – 68 дБа;  Витрата палива, л/г – 5 л/год.;  Вид палива: дизель;  Тип двигуну - 4 тактний;  Двигун Ricardo № 4105DS;  Лічильник мотогодин – наявність  Об’єм паливного баку(л) – 125л;  AVR (автоматичний регулятор напруги) - наявність  Вага(кг) – 1170;  Висота: (мм) – 1300;  Ширина (мм) – 1000;  Глибина( мм) – 2250;  Варіант виконання - у кожусі;  Наявність АКБ;  АВР( автоматичний ввід резерву)- наявність  Система охолодження- водяне;  Тип запуску – електростартер/автоматика.  Країна виробник- Японія  Гарантія- 2 роки | шт | 1,0 |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості**

**предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015 – 31120000- 3 « Генератори »**

**( ДК 021:2015-31121100-3 « Дизель генераторна установка» (дизель- генератор)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-01-011018-а)**

380 000,00 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 380 000,00 грн. | 380 000,00 грн. | Очікувану вартість закупівлі визначено відповідно до п.1, розділу ІІІ примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженого наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, шляхом аналізу цінових пропозицій.  За результатами опрацювання очікувана вартість закупівлі  становить 380 000,00 грн. |