**Обгрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
ДК 021:2015-39710000-2 « Електричні побутові прилади» ( Код ДК021:2015-39717200-3 « Кондиціонери»)( кондиціонери)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-28-001667-c)**

**Для комфортних умов навчання в учбово - лабораторному корпусі виникла необхідність у встановленні кондиціонерів в кількості 54 одиниць.**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Тип 1: Кондиціонер** Тип:Рекомендована площа приміщення : Продуктивність:Тип компресора:Дисплей на внутрішнім блоці:Антикорозійне покриття зовнішнього блока:Назва серії: Колір внутрішнього блоку: Інтелектуальна система вибору параметрів:Режим роботи: Тип хладогену: Напруга: Тип встановлення внутрішнього блокуСтрок гарантіїКількість   | **Тип 1: Кондиціонер** Спліт- система 25 м² кБTE/ч - 9звичайний, ToshibaєєEliteБілийєавтоматичний, обігрів,осушення,охолодження.R410A220VНастінний3 роки27 шт. | Якісні та технічні характеристики кондиціонерів визначені з урахуванням реальних потреб та оптимального співвідношення ціни та якості.  |
| 2 | **Тип 2: Кондиціонер** Тип:Рекомендована площа приміщення : Тип компресора:Дисплей на внутрішнім блоці:Антикорозійне покриття зовнішнього блока:Назва серії: Колір внутрішнього блоку: Інтелектуальна система вибору параметрів:Режим роботи: Тип хладогену: Напруга: Тип встановлення внутрішнього блокуСтрок гарантії Кількість | **Тип 2**: **Кондиціонер** Спліт- система 36 м² звичайнийєєEliteБілийєавтоматичний, обігрів,охолодження.R410A220VНастінний3 роки21 шт. | Якісні та технічні характеристики кондиціонерів визначені з урахуванням реальних потреб та оптимального співвідношення ціни та якості.  |
| 3 | **Тип 3: Кондиціонер** Тип:Рекомендована площа приміщення : Тип компресора:Дисплей на внутрішнім блоці:Антикорозійне покриття зовнішнього блока:Назва серії: Колір внутрішнього блоку: Інтелектуальна система вибору параметрів:Режим роботи: Тип хладогену: Напруга: Тип встановлення внутрішнього блокуСтрок гарантіїКількість |  **Тип 3: Кондиціонер** Спліт- система 50 м² GMCC/ Toshiba єєEliteБілийєавтоматичний, обігрів,охолодження.R410A220VНастінний3 роки6 шт. | Якісні та технічні характеристики кондиціонерів визначені з урахуванням реальних потреб та оптимального співвідношення ціни та якості.  |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості**

**предмета закупівлі**

**ДК 021:2015-39710000-2 « Електричні побутові прилади» ( Код ДК021:2015-39717200-3 « Кондиціонери»)( кондиціонери)**

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-28-001667-c)**

850 000 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  850 000 грн. | 850 000 грн. | Очікувану вартість закупівлі визначено відповідно до п.1, розділу ІІІ примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженого наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, шляхом аналізу цінових пропозицій.За результатами опрацювання очікувана вартість закупівлістановить 850 000 грн. |