**Обгрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  
ДК 021:2015-39710000-2 « Електричні побутові прилади» ( Код ДК021:2015-39717200-3 « Кондиціонери»)( кондиціонери)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-28-001667-c)**

**Для комфортних умов навчання в учбово - лабораторному корпусі виникла необхідність у встановленні кондиціонерів в кількості 54 одиниць.**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Тип 1: Кондиціонер**  Тип:  Рекомендована площа приміщення :  Продуктивність:  Тип компресора:  Дисплей на внутрішнім блоці:  Антикорозійне покриття зовнішнього блока:  Назва серії:  Колір внутрішнього блоку:  Інтелектуальна система вибору параметрів:  Режим роботи:  Тип хладогену:  Напруга:  Тип встановлення внутрішнього блоку  Строк гарантії  Кількість | **Тип 1: Кондиціонер**  Спліт- система  25 м²  кБTE/ч - 9  звичайний, Toshiba  є  є  Elite  Білий  є  автоматичний, обігрів,  осушення,охолодження.  R410A  220V  Настінний  3 роки  27 шт. | Якісні та технічні характеристики кондиціонерів визначені з урахуванням реальних потреб та оптимального співвідношення ціни та якості. |
| 2 | **Тип 2: Кондиціонер**  Тип:  Рекомендована площа приміщення :  Тип компресора:  Дисплей на внутрішнім блоці:  Антикорозійне покриття зовнішнього блока:  Назва серії:  Колір внутрішнього блоку:  Інтелектуальна система вибору параметрів:  Режим роботи:  Тип хладогену:  Напруга:  Тип встановлення внутрішнього блоку  Строк гарантії  Кількість | **Тип 2**: **Кондиціонер**  Спліт- система  36 м²  звичайний  є  є  Elite  Білий  є  автоматичний, обігрів,  охолодження.  R410A  220V  Настінний  3 роки  21 шт. | Якісні та технічні характеристики кондиціонерів визначені з урахуванням реальних потреб та оптимального співвідношення ціни та якості. |
| 3 | **Тип 3: Кондиціонер**  Тип:  Рекомендована площа приміщення :  Тип компресора:  Дисплей на внутрішнім блоці:  Антикорозійне покриття зовнішнього блока:  Назва серії:  Колір внутрішнього блоку:  Інтелектуальна система вибору параметрів:  Режим роботи:  Тип хладогену:  Напруга:  Тип встановлення внутрішнього блоку  Строк гарантії  Кількість | **Тип 3: Кондиціонер**  Спліт- система  50 м²  GMCC/ Toshiba  є  є  Elite  Білий  є  автоматичний, обігрів,  охолодження.  R410A  220V  Настінний  3 роки  6 шт. | Якісні та технічні характеристики кондиціонерів визначені з урахуванням реальних потреб та оптимального співвідношення ціни та якості. |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості**

**предмета закупівлі**

**ДК 021:2015-39710000-2 « Електричні побутові прилади» ( Код ДК021:2015-39717200-3 « Кондиціонери»)( кондиціонери)**

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-28-001667-c)**

850 000 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 850 000 грн. | 850 000 грн. | Очікувану вартість закупівлі визначено відповідно до п.1, розділу ІІІ примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженого наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, шляхом аналізу цінових пропозицій.  За результатами опрацювання очікувана вартість закупівлі  становить 850 000 грн. |